Утверждаю:

Генеральный директор АО «ЯрЭСК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Плещев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г

Техническое задание

на услуги по охране объектов и имущества с осуществлением работ по эксплуатации технических средств охраны и принятия соответствующих мер реагирования.

**1.Общая часть.**

1.1. Любые нарушения требований настоящего технического задания являются причиной отклонения участника закупки.

1.2. Закупка производится на основе Плана закупки на 2025 год.

1.3.АО «ЯрЭСК» производит закупку для реализации производственной программы в 2025 году.

**2.Основные объёмы работ:**

2.1. Выполнение услуг пультовой охраны, по выезду мобильных групп на срабатывание тревожной сигнализации на объектах заказчика, техническое обслуживание исправных и работоспособных средств охранно-пожарной сигнализации, устранение отдельных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации элементов системы охраны,

**3. Место расположения объекта:** указано в приложении №1

**4.Срок исполнения:** указано в приложении №1

**5. Цели использования результатов работ:** организация охраны и имущества на объектах заказчика.

**6. Виды выполняемых работ**:

6.1. Исполнитель обязан:

- за свой счет и своими ресурсами установить на объектах заказчика базовое радиопередающее оборудование для передачи сигналов от комплекса ТСО на собственный пульт центрального наблюдения (территориально расположенного в Ярославской области), данное оборудование передается Заказчику в аренду на безвозмездной основе на время действия договора.

- переключение объектов на пульт центрального наблюдения произвести в течение 24 часов с момента заключения договора.

- исполнитель осуществляет мониторинг состояния технических систем охраны, установленных на объектах Заказчика, переданных под наблюдение в установленном порядке, в целях скорейшего выявления попыток проникновения посторонних лиц на объект, пресечения преступлений и иных правонарушений.

- при поступлении сигнала «Тревога» осуществить выезд вооруженного наряда охраны (в максимально короткие сроки не более 10 минут, с учетом места нахождения объекта, оптимально выбранного маршрута движения, с соблюдением ПДД) на объект, вызвать уполномоченного представителя Заказчика для установления причин срабатывания сигнализации и пересдачи объекта под наблюдение.

- по прибытию на объект, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ предпринять необходимые меры по выяснению причин срабатывания сигнализации, пресечению совершаемых преступлений и иных правонарушений и задержанию виновных лиц.

- при наличии признаков нарушения целостности объектов сообщить об этом в дежурную часть территориального органа внутренних дел и Заказчику, либо его уполномоченному представителю. До их прибытия Исполнитель обеспечивает неприкосновенность места происшествия и по прибытии Исполнитель и Заказчик составляют акт о факте нарушения целостности объекта.

- обеспечить устойчивую работоспособность комплекса ИТСО, принятого на обслуживание путем своевременного и качественного оказания услуг, определенных настоящим Техническим заданием (состав и перечень оборудования согласно Приложению № 1 к Техническому заданию);

- ежемесячно осуществлять техническое обслуживание исправных и работоспособных средств охранно-пожарной сигнализации, в сроки, согласованные с Заказчиком. Техническое обслуживание, выполняемое Исполнителем, включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильной эксплуатацией Заказчиком средств ОПС;

- проведение регламентных работ;

- устранение неисправностей средств ОПС по вызову Заказчика;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах эксплуатации средств ОПС (проведение инструктажей, составление инструкций по эксплуатации и т.д.).

- обеспечить услуги по ТО необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами;

- предусмотреть одномоментную замену (ремонт) в случае вышедшего из строя оборудования.

- осуществлять централизованное наблюдение за состоянием установленных на Объекте Заказчика средств ОПС;

- осуществлять выезд сотрудников Исполнителя (реагирование ПГО) для предотвращения противоправных действий на Объекте Заказчика;

- при наличии на Объекте или вблизи него признаков возгорания (пожара) - немедленно сообщить об этом в Единую Службу Спасения (далее — ЕСС) или на Центральный Пульт Пожарной Связи (далее — ЦППС) по месту нахождения Объекта, а также сообщить о данном факте Заказчику.

- обучить Заказчика правилам пользования ОПС и выдать ему соответствующую инструкцию,

- взять под охрану объекты Заказчика с 00 часов 01.01.2025.

6.2 Исполнитель проводит:

- техническое обслуживание составных элементов комплекса, а также расположение оборудования, настройку программных и аппаратных средств комплекса ИТСО по требованию Заказчика;

- устранение отдельных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации элементов системы, с заменой мелких деталей без разборки основных узлов и механизмов;

- техническую экспертизу составных элементов комплекса с выдачей заключения о возможности их демонтажа и списания;

- документирование оказываемых услуг, журналов технического обслуживания (по формам, согласованным с Заказчиком).

6.3. В случае невозможности устранения возникших неисправностей системы сотрудниками дежурных смен, Исполнитель дополнительно (при необходимости) на объекты Заказчика предоставляет специалистов, соответствующих по количественному и квалификационному составу номенклатуре работ, необходимых для технического обслуживания инженерно-технических средств охраны, в согласованных с Заказчиком объемах. В случае необходимости проведения работ по дополнительной настройке программного обеспечения, а также работ по устранению неисправностей систем ОПС, ТС, СОУЭ.

6.4. При оказании услуг Исполнитель должен использовать измерительное оборудование и инструменты, необходимые для проведения технического обслуживания и ремонтных работ, в соответствии с нормами технической документации на установленное оборудование;

6.5. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о возможных возникновениях неисправностей в работе систем комплекса ИТСО, выявленных в ходе проведения регламентных и профилактических работ, принимать меры к их устранению;

**7. Начальная максимальная цена лота в текущих ценах составляет 2421360 (Два миллиона четыреста двадцать одна тысяча триста шестьдесят) рублей, с учетом НДС, в том числе НДС (20 %) 403560 руб. (четыреста три тысячи пятьсот шестьдесят рублей), итого без НДС 2017800руб. (два миллиона семнадцать тысяч восемьсот рублей).**

**8. Порядок устранения неисправностей элементов комплекса ИТСО и сроки их устранения**

8.1. Устранение неисправностей линейной части ОПС выполняется в течение 8 часов.

8.2. Устранение неисправностей и повреждений элементов ОПС производится в течение 24 часов.

8.3 Устранение неисправностей системы электропитания, в том числе источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей производится в течение 24 часов с момента обнаружения неисправности.

8.4 Демонтаж и замена неисправного и неремонтопригодного оборудования установок и пуско-наладочные работы выполняется в течение 24 часов.

9**. Основные требования к Исполнителю:**

9.1. Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление частной охранной деятельности (для организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации») позволяющей оказывать следующие услуги:

охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.

9.2. Наличие у Исполнителя собственной круглосуточной дежурной части и собственного пульта централизованного наблюдения в г. Ярославль.

9.3. Наличие собственных ГБР, в составе экипажа не менее 2-х сотрудников охраны, вооруженных служебным оружием (не менее 7 экипажей).

9.4. Транспортные средства Исполнителя должны иметь специальную раскраску и информационные надписи и знаки, согласованные с органами внутренних дел и указывающие на принадлежность транспортных средств участнику закупки.

9.5. Наличие у Исполнителя комнаты для хранения оружия (КХО) в Ярославской области с действующим РХИ.

9.6. Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест.

**10. Основные нормативно-технические документы**:

### 10.1. При производстве работ руководствоваться: Законом РФ №2487-1 от 11.03.1992 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 2011г.), Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»

10.2. Наличие действующих лицензий на виды работ, оформленными в установленном порядке; участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим охранную деятельность, в соответствии с **Законом РФ №2487-1 от 11.03.1992 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 2011г.)**

**11. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ**:

11.1. Круглосуточное наблюдение за объектами заказчика с помощью пульта централизованного наблюдения (ПЦН);

11.2. Своевременный приём сигнала “тревога” на пульт

11.3. Выезд мобильных групп при сработке охранно-пожарной сигнализации.

11.4. Информирование собственника и, при необходимости, территориальный отдел полиции.

11.5. Составление акта выполненных работ.

12**. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:**

12.1. Время выезда не должно превышать установленные нормативы.

**13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ**: руководствоваться действующими требованиями безопасности при осуществлении выезда.

**14. Порядок сдачи и приемки результатов работ**:

14.1. Об осуществленных выездах Подрядчик письменно уведомляет Заказчика.

**15. Перечень отчетной документации:**

15.1 Акт выполненных работ.

**16. Условия оплаты:**

В течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

**17. Требования по объему гарантий качества работ**:

17.1. Выявленные замечания устраняются исполнителем в полном объеме (без дополнительной оплаты) в кратчайшие сроки.

Начальник ОБ Ю.И. Неврастенников

Приложение № 1

**Список объектов, их стоимость и время реагирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Адрес | Время реагирования лето/зима, мин. | Стоимость услуг в месяц, руб. |
| 1 | Офисные, складские помещения и гаражные боксы, материальные ценности, находящиеся на территории Любимского участка | г.Любим, ул.Октябрьская, 54 | 8/10 | 6860 |
| 2 | КТП 10/0,4/250 кВА №8 "Республиканская" | г.Любим,ул.Республиканская | 8/10 | 6860 |
| 3 | Офисные, складские помещения и гаражные боксы, материальные ценности, находящиеся на территории Мышкинского участка | г.Мышкин, ул.Успенская, 26 | 10/12 | 6860 |
| 4 | Складские помещения и гаражные боксы, материальные ценности, находящиеся на территории Некрасовского участка | рп.Некрасовское, ул.Советская, 178 | 9/11 | 66006860 |
| 5 | Офисные, складские помещения и гаражные боксы, материальные ценности, находящиеся на территории Ярославского участка | г. Ярославль, ул.Северная подстанция, 9 | 10/12 | 6860 |
| 6 | Офисные, складские помещения и гаражные боксы, материальные ценности, находящиеся на территории Ярославского участка | Рыбинский р-н. Покровский сельский округ, д.Хвощёвка | 10/12 | 6860 |
| 7 | Офисные и складские помещения исполнительного аппарата АО «ЯрЭСК» | г. Ярославль, пр-т Октября, 42 | 10/12 | 6860 |
| 8 | ТП, ЗТП, КТП, РП, состоящие на балансе Переславского участка по адресам **г.Переславль-Залесский**: | | | |
| 8.1 | ЗТП-64 | г. Переславль-Залесский, ул.Московская | 7/8 | 5490 |
| 8.2 | ЗТП-72, ТП-72а, КТПП №97 | г. Переславль-Залесский, ул.Свободы | 7/8 | 5490 |
| 8.3 | КТП-117 | г. Переславль-Залесский, Борисоглебская слобода | 7/9 | 5490 |
| 8.4 | РП-1 и ТП-10 | г. Переславль-Залесский, ул.Заводская | 7/8 | 5490 |
| 8.5 | РП-2 | г. Переславль-Залесский, ул.Конная | 7/8 | 5490 |
| 8.6 | РП-4 | г. Переславль-Залесский, ул.50 лет Комсомола | 7/8 | 5490 |
| 8.7 | РП-5 | г. Переславль-Залесский, ул.Красный Текстильщик | 7/8 | 5490 |
| 8.8 | РП-10 | г. Переславль-Залесский, пос.Чкаловский | 8/9 | 5490 |
| 8.9 | ТП-63 и ТП -62 | г. Переславль-Залесский, пос.Сельхозтехника | 8/9 | 5490 |
| 8.10 | РП-28 | г. Переславль-Залесский, пер.Кривоколенный | 7/8 | 5490 |
| 8.11 | КТП-160 | Переславский район 147км автодороги «Москва-Холмогоры» | 8/9 | 5490 |
| 9 | Объекты Переславского участка, расположенные в **Ростовском районе** | | | |
| 9.1 | РП-5 | Ярославская обл., п.Белогостицы | 9/11 | 5670 |
| 9.2 | ПС – 35/6 | Ярославская обд.,в с.Караш | 45/50 | 5670 |
| 9.3 | РП-5 | Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе | 10/12 | 5670 |
| 10 | Офисные, складские помещения и гаражные боксы, материальные ценности, находящиеся на территории Переславского участка | г. Переславль-Залесский, Призывной пер.16 | 10/12 | 7990 |
| 11 | ПС 35/04 кВ «Даниловский льнозавод» | Ярославская область, Даниловский район, пос Рощино. | 7/8 | 6860 |
| 12 | КТП 707 | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, у д.130 | 10/12 | 6970 |
| 13 | КТП 603 | г. Мышкин, ул. Солнечная» у д. 1 | 10/12 | 6970 |
| 14 | КТП 18 | Любимский р-н, «Очистные-новая» | 10/12 | 6970 |
| 15 | КТП 31 | Любимский р-н, п. Отрадный, СТ «Садовод» | 10/12 | 6970 |
| **Итого в месяц:** | | | | 168150 |
| **Итого за год:** | | | **2017800** | |