## ЛСР 02-01-14 СНТ Соньга-1 СМР -
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ЯРЭСК"
___________________________В.В. Плещев
"____" __________________________ 2025 г.
Ведомость объёмов работ № 02-01-14
Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 СНТ Соньга КТП Сады Соньга ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ Уткино-Тяговая
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Демонтаж | [8 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | 1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт | 6 |  |  |  | 1
2 | 2 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт | 6 |  |  |  | 1
3 | 3 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт | 12 |  |  | 5+7 | 1
4 | 4 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт | -12 |  |  | -5-7 | 1
5 | 5 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | шт | 18 |  |  | 6+5+7 | 1
6 | 6 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | ответвление | 38 |  |  | 14+24 | 1
7 | 7 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 4 |  |  |  | 1
8 | 8 | ПРИМ. Развозка с укладкой в одном месте приставок железобетонных | шт | 18 |  |  |  | 1
9 | 9 | ПРИМ. Развозка с укладкой в одном месте одностоечных деревянных опор | шт | 18 |  |  |  | 1
Раздел 2. Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 | [8 empty] | Раздел 2. Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4
10 | 10 | Обрезка крон деревьев под естественный вид с автогидроподъемника | шт | 38 |  |  |  | 1
11 | 11 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | шт | 34 |  |  |  | 1
12 | 12 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | шт | 21 |  |  | 16+5 | 1
13 | 13 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных ( подкос) | шт | 1 |  |  |  | 1
14 | 14 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | шт | 6 |  |  | 4+2 | 1
15 | 15 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | м | 1109 |  |  | (846+263) | 1
16 | 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 12 |  |  | (9+3) | 1
17 | 17 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм | т | 0.056808 |  |  | 12*3*1,578/1000 | 1
18 | 18 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм | м | 96 |  |  | (1,2*10*8) | 1
19 | 19 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм | т | 0.059136 |  |  | 96*0,616/1000 | 1
20 | 20 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | ответвление | 38 |  |  |  | 1
21 | 21 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 4 |  |  |  | 1
Раздел 3. Материалы ВЛ-0,4 | [8 empty] | Раздел 3. Материалы ВЛ-0,4
22 | 22 | Опора СВ 95-3 | шт | 29 |  |  |  | 1
23 | 23 | Стойка СВ 110-5 | шт | 5 |  |  |  | 1
24 | 24 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+1х16 | м | 576 |  |  |  | 1
25 | 25 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+1х16 | м | 533 |  |  |  | 1
26 | 26 | Крепление подкоса У52 | шт | 7 |  |  | 5+2 | 1
27 | 27 | Зажим РА1500 | шт | 22 |  |  | 18+4 | 1
28 | 28 | Кронштейн анкерный СА 2000.1 | шт | 22 |  |  | 18+4 | 1
29 | 29 | Комплект промежуточной подвески ES 1500E | шт | 24 |  |  | 18+6 | 1
30 | 30 | Зажим Р72 | шт | 36 |  |  | 28+8 | 1
31 | 31 | Зажим Р70 | шт | 55 |  |  | 35+20 | 1
32 | 32 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м (90 м) | шт | 1.8 |  |  |  | 1
33 | 33 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм | шт | 92 |  |  | (72+20) | 1
34 | 34 | Скоба изолированная С 200 | шт | 15 |  |  | 10+5 | 1
35 | 35 | Ремешок бандажный PER15 | шт | 74 |  |  | 58+16 | 1
36 | 36 | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2 | шт | 30 |  |  | (20+10) | 1
37 | 37 | Наконечник кабельный ТА-70 | шт | 4 |  |  |  | 1
38 | 38 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 570 |  |  | (38*15) | 1
39 | 39 | Зажим анкерный SO 158.1 | шт | 76 |  |  | 38*2+0*2+0*100/2 | 1
40 | 40 | Кронштейн анкерный СА 2000.1 | шт | 21 |  |  | 7+14 | 1
41 | 41 | Зажим ответвительный Р 635 | шт | 76 |  |  | 38*2+0*100+0*6 | 1
42 | 42 | Зажим ответвительный Р 616 | шт | 76 |  |  | 38*2+0*6 | 1
43 | 43 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м (38 м) | шт | 0.76 |  |  |  | 1
44 | 44 | Бугель NB 20 | шт | 38 |  |  |  | 1
Раздел 4. Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 | [8 empty] | Раздел 1. пусконаладочные работы ВЛ-0,4
45 | 45 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 3 |  |  |  | 1
46 | 46 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 12 |  |  |  | 1
47 | 47 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 12 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]