«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «ЯрЭСК»

____________ В.В. Плещев

26.08.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку силового трансформатора ТМГ.

# Общая часть:

  - Любые нарушения требований настоящего технического задания являются причиной отклонения на поставку продукции.

  - Закупка производится на основании Плана закупки АО «ЯрЭСК» на 2025 год.

  - АО «ЯрЭСК» производит закупку одного силового трансформатора (далее – оборудование) для ремонта КТП №35 Сушилка.

# Предмет закупки:

Поставщик обеспечивает поставку и разгрузку оборудования с помощью крана-манипулятора на склады получателя – АО «ЯрЭСК» в сроки, установленные в спецификации (Приложение №1 к техническому заданию).

# Технические требования:

  - Согласно данных опросного листа (приложение №2 к техническому заданию).

# Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

    - наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;

    - для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

  - Победитель закупки обязан предоставить при поставке оборудования документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

# Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях завода изготовителя.

Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

# Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

# Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет. Срок эксплуатации до первого ремонта не менее 12 лет.

# Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая во время поставки Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

    - сертификат качества;

    - паспорт;

    - руководство по эксплуатации;

# Сроки и очередность поставки оборудования.

Согласно данным спецификации (Приложение №1 к техническому заданию).

# Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «ЯрЭСК» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, возникших по вине Изготовителя, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

# Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.

| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| --- | --- |
| 27.11.41.000 | Ограничение |

| Начальник ПТО | Князев Д.А. |
| --- | --- |