## спецификация
Приложение № 1
к техническому заданию
на поставку арматуры к СИП для ТП
Спецификация поставки арматуры к СИП для ТП для нужд АО "ЯрЭСК" в 2025 году
1. Наименование, ассортимент, количество и цена товара:
№ п/п | Наименование (эквивалент) | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) в соотвествии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Срок поставки
[5 empty] | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество
1 | Зажим анкерный PA 2/35 - ВК | Состоит из клиновидных щек зажима, изготовленных из диэлектрического материала. Скоба зажима съемная, фиксируется надежно при помощи фигурного замка. Конструкция не требует применения дополнительных заглушек, предотвращающих выпадение скобы. Количество и сечение жилы СИП 2х10/2х35 мм2, МРНЗ 5 кН. | шт | 1 | 27.33.13.130 | Преимущество | В течение 5 календарных дней с момента подачи заявки до 31.12.2025
2 | Зажим анкерный PA 4/35 - ВК | Состоит из клиновидных щек зажима, изготовленных из диэлектрического материала. Скоба зажима съемная, фиксируется надежно при помощи фигурного замка. Конструкция не требует применения дополнительных заглушек, предотвращающих выпадение скобы. Количество и сечение жилы СИП 2х10/4х35 мм2, МРНЗ 7 кН. | шт | 1 | 27.33.13.130 | Преимущество
3 | Зажим анкерный PA 1500 Нилед (PA 1500 P - ВК) | Корпус выполнен из алюминиевого сплава методом экструзии. Тросик имеет специальную накладку (коуш). Зажимы рассчитаны на монтаж при температуре до −20° C и эксплуатацию при температуре до −60°C. Установка зажимов производится без инструментов. Тросик зажимов DN 35®, DN 95-120®, DN 120® и PA 1500® выполнен с шаровыми креплениями на обоих концах для удобства монтажа и надежной фиксации. Сечение жилы 50...70 мм2, МРНЗ 15 кН. | шт | 1 | 27.33.13.130 | Преимущество
4 | Зажим поддерживающий PS 25-95 - ВК | Используется для подвески СИП на промежуточных и угловых опорах ВЛИ при углах до 30. Универсальный диапазон сечений. Изолированный несущий провод фиксируется с помощью гайкибарашка. Элементы зажима, контактирующие с несущей нулевой жилой, изготовлены из диэлектрического материала и защищают изоляцию жилы от механического повреждения. Сечение жилы 25-95 мм2. | шт | 1 | 27.33.13.130 | Преимущество
5 | Зажим ответвительный P 4 Нилед (CT 25 P - ВК) | Применяется для соединения жил магистрали 6—95 мм² с проводами сечением 1,5—10 мм². Две контактные пластины обеспечивают надежный контакт с проводами малых (1,5 мм²) сечений производства Сечение жил: магистрали 6…95 мм2, ответвления 1,5-10 мм2, макс. нагрузка 50 А. | шт | 1 | 27.33.13.130 | Преимущество
6 | Зажим ответвительный CT 70 P - ВК | Предназначены для ответвления фазных и нулевых жил самонесущих изолированных проводов, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения). Срывные головки металлические. Сечение жил: магистрали 16...150 мм2, ответвления 4-35 мм2. | шт | 1 | 27.33.13.130 | Преимущество
7 | Зажим для временного заземления PC 481 комплектация с P 645 Нилед (Адаптер для наложения защитного заземления (CMCC) + Ответвительный зажим (CT-70 P) - ВК) | Используется для подключения указателя напряжения, закороток и защитного заземления. Изоляция зажима испытана напряжением 6 кВ. Контроль над усилием затяжки болта осуществляется применением срывной головки. Корпус зажима находится в открытом положении, позволяющем свободно размещать провод при монтаже. Встроенный адаптер снабжен маркировкой 1, 2, 3, N. Провод адаптера выполнен из меди. Ответвительный зажим в комплектации. Сечение жилы 16...150 мм2. | шт | 1 | 27.33.13.130 | Преимущество
8 | Зажим ответвительный CT 25-150 P - ВК | Предназначены для ответвления фазных и нулевых жил самонесущих изолированных проводов, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения). Срывные головки металлические. Сечение жил 25...150 мм2. | шт | 1 | 27.33.13.130 | Преимущество
9 | Скрепа NC 20 Нилед | Используется для фиксации ленты из нержавеющей стали F 207. Материал — нержавеющая сталь. | шт | 1 | 27.33.13.130 | Преимущество
10 | Бандажная лента F 207 Нилед (F 20.7-201 - ВК) | Лента изготовлена из нержавеющей стали, имеет обработанную кромку, обладает повышенной гибкостью. Поставляется в пластмассовой кассете по 50 м. Ширина ленты - 20 мм, Толщина - 0,7 мм, Марка стали - AISI 304. | шт | 1 | 27.33.13.130 | Преимущество
11 | Зажим ответвительный P 616R Нилед | Применяется для соединения жил магистрали 6—95 мм² с проводами сечением 1,5—16 мм². Две контактные пластины обеспечивают надежный контакт с проводами малых (1,5 мм²) сечений производства Сечение жил: магистрали 6…120 мм2, ответвления 1,5-16 мм2, макс. нагрузка 65 А. | шт | 1 | 27.33.13.130 | Преимущество
12 | Зажим ответвительный RP 150 | Предназначен для соединения провода СИП-3 ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений в воздушных сетях напряжением 6-20 кВ. Min поперечное сечение ответвления 35 мм²; Мах поперечное сечение ответвления 150 мм², Min поперечное сечение магистрали 35 мм²; Мах поперечное сечение магистрали 150 мм²; Количество болтов 2; Усилие затяжки болта 18 Нм; Размер головки болта 13 мм; Наружный диаметр СИП 150 мм. | шт | 1 | 27.33.13.130 | Преимущество
Итого
2. Технические требования к продукции согласно спецификации.
3. Обоснование необходимости:
3.1. Потребность АО "ЯрЭСК" в арматуре к СИП для ТП.
|  | Начальник ПТО | Д.А.Князев
|  | Начальник группы МТОиЛ | И.Ю.Кальницкая