“УТВЕРЖДАЮ”

Советник генерального директора по развитию - начальник отдела АО «ЯрЭСК»

(по доверенности № юр-18/25 от 25.10.2025)

________________А.П. Емельянова

30.10.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку арматуры к СИП для ТП

# Общая часть.

## Любое нарушение требований технического задания является причиной отклонения участника закупки на поставку продукции.

## АО «ЯрЭСК» производит закупку арматуры к СИП (далее – арматура) для реализации договоров технологического присоединения в 2025 году.

## Закупка производится на основании Плана закупки АО «ЯрЭСК» на 2025 год.

# Предмет закупки.

## Поставщик обеспечивает поставку арматуры на склады получателя – АО «ЯрЭСК» в объемах и в сроки, указанные в спецификации (Приложение №1 к техническому заданию);

## В своем предложении поставщик указывает точки поставки, дату начала поставок, дату окончания поставок, периоды поставки арматуры, а также подтверждает, что поставка будет произведена в будние дни с 9:00 до 15:00.

# Общие требования.

## Арматура должна соответствовать требованиям действующих на территории РФ нормативно-технических документов;

## Аматура должна быть новой, ранее не использованной, срок изготовления арматуры должен быть не более полугода от момента поставки;

## Арматура должна быть совместима с инструментом для монтажа и ремонта СИП;

## Изготовитель арматуры должен входить в реестр разрешенного к применению оборудования в ПАО «Россети» и иметь действующее заключение аттестационной комиссии. (В своем техническом предложении поставщик указывает изготовителя арматуры).

# Технические требования.

## Технические характеристики по каждому виду арматуры указаны в спецификации (Приложение №1 к техническому заданию).

# Требования к маркировке.

## На видном месте арматуры должны быть нанесены:

  - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

  - условное обозначение арматуры;

  - диапазоны сечений проводов;

  - год изготовления (допускаются две последние цифры).

## При необходимости могут быть нанесены значения основных параметров или иная информация.

## Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим ее чёткость и долговечность в течение всего срока службы.

## Маркировка арматуры должна быть стойкой к механическим и химическим воздействиям.

# Требования к комплектности.

## В комплект поставки входит:

## партия арматуры одного типа (наименования);

## комплект эксплуатационных документов по ГОСТ 2.601 - не менее одного на партию.

# Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

## Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения арматуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя арматуры. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

## Способ укладки и транспортировки арматуры должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

# Гарантийные обязательства.

## Гарантийный срок на арматуру 5 лет со дня ввода её в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента производства.

## В случае выхода арматуры из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

# Требования к надежности и живучести продукции.

## Срок службы арматуры – не менее 40 лет.

## Арматура ремонту не подлежит.

# Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка арматуры, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена согласно данным спецификации (Приложение №1 к техническому заданию).

# Правила приемки продукции.

Каждая партия арматуры должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями АО «ЯрЭСК» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную арматуру.

# Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.

| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| --- | --- |
| 27.33.13.130 | Преимущество |

| Начальник ПТО | Д.А. Князев |
| --- | --- |