“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор АО «ЯрЭСК»

________________В.В. Плещев

«     »               2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку гофрированной трубы для ТП для нужд АО "ЯрЭСК" в 2025 году

# Общая часть.

## Любое нарушение требований технического задания является причиной отклонения участника закупки на поставку продукции.

## АО «ЯрЭСК» производит закупку гофрированной трубы для реализации договоров технологического присоединения 2025 года.

## Закупка производится на основании Плана закупки АО «ЯрЭСК» на 2025 год.

# Предмет закупки.

## Поставщик обеспечивает поставку гофрированной трубы на склады получателя – АО «ЯрЭСК» в объемах и в сроки, указанные в спецификации (Приложение №1 к техническому заданию);

# Технические требования.

## Таблица №1

| Наименование параметра | Труба гофрированная из ПНД «Промрукав» (эквивалент) |
| --- | --- |
| Тип трубы | Легкий |
| Диаметр, мм | Указан в спецификации (приложение №1 к ТЗ) |
| Номер цвета RAL | 9005 |
| С протяжкой (зондом) | Да |
| Материал | Полиэтилен |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Сопротивление сжатию, Н | 350 |
| Рабочая температура, °C | -55...90 |
| Герметичность соединений | IP66 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Да |
| Безгалогенность | Да |

# Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

## Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения гофрированной трубы должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку.

## Способ укладки и транспортировки гофрированной трубы должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

# Гарантия.

## Гарантия на поставляемые гофрированные трубы должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию.

# Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка гофрированных труб, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно данным спецификации (Приложение №1 к техническому заданию).

# Правила приемки продукции.

Каждая партия гофрированных труб должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями АО «ЯрЭСК» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленные гофрированные трубы.

# Стоимость продукции.

В стоимость должны быть включены погрузочно-разгрузочные работы персоналом поставщика и доставка до склада покупателя.

# МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 22.21.29.110 | Ограничение |

| Начальник ПТО | Д.А. Князев |
| --- | --- |